## Hoja1
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORPORTACIÓN DE TURISMO DE CARTAGENA
MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCUTURA GENERAL DEL MUELLE LA BODEGUITA UBICADO EN LA AVENIDA BLAS DE LEZO – CARTAGENA DE INDIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
PRESUPUESTO OFICIAL DE CANTIDADES Y PRECIOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V/UNITARIO | V/TOTAL
SEC 1. Mantenimiento Impermeabilización con malla asfáltica
1.1 | Impermeabilización con malla asfáltica taquilla de recaudo 6-10 (incluye pintura reflectiva) | m² | 24.65 |  | 0
1.2 | Taquillas de recaudo 6-10, aplicación de pintura reflectiva tipo alumol, revisión y pega de los traslapos. | m² | 24.65 |  | 0
SUB. TOTAL SEC. 1 |  |  |  |  | 0
SEC 2. Pintura para exterior vinilo premium experta en exteriores de alta durabilidad y máxima resistencia a la suciedad y a los hongos o esmalte para fachadas, pintura acrílica diluirle con agua. Para ambientes exteriores. Acabado. Incluye resane, lijado y raspado donde requiera.
2.1 | Taquillas operadores | m² | 102.6 |  | 0
2.2 | Locales | m² | 45 |  | 0
2.3 | Taquillas de recaudo (turistas incluye lijado, raspado y estucado, zona insular, embarcaciones mayores) | m² | 14 |  | 0
2.4 | Oficinas exterior | m² | 430 |  | 0
2.5 | Oficinas interior | m² | 354 |  | 0
SUB. TOTAL SEC. 2 |  |  |  |  | 0
SEC 3. Pintura puertas taquillas
3.1 | Pintura esmalte sintético blanco marcos de puertas taquillas operadores y de recaudo | und | 12 |  | 0
SUB. TOTAL SEC. 3 |  |  |  |  | 0
SEC 4. Mantenimiento de muros perimetrales
4.1 | Pintura para exterior vinilo premium experta en exteriores, pintura acrílica diluible en agua, Para ambientes exteriores. Acabado mate. | m² | 140 |  | 0
4.2 | Rehabilitación sección muro perimetral, incluye demolición y cambio de acero si lo requiere, inhibidor de corrosión y reparación de concreto o mortero estructural. | ml | 6 |  | 0
4.3 | Desmonte y montaje de vidrios | ml | 220 |  | 0
SUB. TOTAL SEC. 4 |  |  |  |  | 0
SEC 5. Defensas temporales
5.1 | Compraventa e instalación de cabo de 10cm de diámetro | ml | 150 |  | 0
5.2 | Rehabilitación sección vigas perimetrales del muelle, incluye escapote y reparación de concreto o mortero estructural. | ml | 234 |  | 0
SUB. TOTAL SEC. 5 |  |  |  |  | 0
SEC 6. Pintura de señalización longitudinal con pintura reflectiva amarilla
6.1 | Muelle, tramo de embarcaciones mayores, entrada de turistas, personal y espacio público. | ml | 239.71 |  | 0
6.2 | Demarcación entrada de turistas Puerta 1 (espesor 15 cm) | ml | 75.6 |  | 0
6.3 | Demarcación linea espacio público (espesor 15 cm) | ml | 57.6 |  | 0
6.4 | Demarcación linea entrada puerta 2 (espesor 15 cm) | ml | 31 |  | 0
6.5 | Replantillado y escarificacion de pasarela entrada Puerta 1, inlcuye pintura de señalizacion. | m² | 4.88 |  | 0
6.6 | Replantillado y escarificacion de torniquetes entrada 1, inlcuye pintura de señalización. | m² | 5.94 |  | 0
6.7 | Demarcación linea entrada 4 y 5 (espesor 15 cms) | ml | 8.9 |  | 0
SUB. TOTAL SEC. 6 |  |  |  |  | 0
SEC 7. Amarres de muelle
MUELLE ALTO
7.1 | Mantenimiento de cornamusas en bronce incluye pulida. | und | 16 |  | 0
7.2 | Compraventa e instalación de bitas grandes en hierro. | und | 2 |  | 0
7.3 | Mantenimiento y pintura poliamida, esmalte sintético gris de bitas grandes en hierro (Raqueteada). | und | 4 |  | 0
7.4 | Compraventa e instalación de defensa tipo cono “D” referencia DB 125 ó DB 156 ó en “V” referencia CN 1800, incluye desmonte de proteccion existente. | ml | 84 |  | 0
MUELLE BAJO
7.5 | Mantenimiento y pintura poliamida, esmalte sintético gris de bitas pequeñas en hierro redondas (Raqueteada). | und | 17 |  | 0
7.6 | Mantenimiento y pintura poliamida, esmalte sintético gris de cornamusa en hierro (Raqueteada). | und | 4 |  | 0
7.7 | Mantenimiento y pintura poliamida, esmalte sintético gris de bitas grandes en hierro (Raqueteada). | und | 1 |  | 0
SUB. TOTAL SEC. 7 |  |  |  |  | 0
SEC 8. Muelle alto, área ubicada frente a la zona de atraque de embarcaciones mayores
8.1 | PLANTILLA EN CONCRETO 21 Mpa (3000 PSI), E=0.10MT ESTAMPADO TIPO PIEDRA CON MALLA ELECTROSOLDADA, INCLUYE DEMOLICION DE ADOQUINES EXISTENTES. | m² | 652.86 |  | 0
8.2 | Compraventa e instalacion de cerramiento de seguridad en rejas tipo FLOR de 2m x 1m | und | 2 |  | 0
SUB. TOTAL SEC. 8 |  |  |  |  | 0
SEC 9. Rampa
9.1 | Obra civil para construcción de rampa sector muelle de alto de 5,2 m lineales. | und | 1 |  | 0
9.2 | Obra civil para construcción de rampa sector muelle bajo de 12,3 m lineales. | und | 1 |  | 0
SUB. TOTAL SEC. 9 |  |  |  |  | 0
SEC 10. Separadores para espigones
10.1 | Instalacion de separadores de espigones parales en PVC, incluye pernos. | und | 13 |  | 0
SUB. TOTAL SEC. 10 |  |  |  |  | 0
SEC 11. Mantenimiento pintura y anticorrosivo bolardos
11.1 | Mantenimiento pintura y anticorrosivo bolardos. | und | 55 |  | 0
SUB. TOTAL SEC. 11 |  |  |  |  | 0
SEC 12. Mantenimiento y pintura anticorrosivo postes de iluminación
12.1 | Mantenimiento de postes de luminarias en muelle bajo y alto, incluye raspado, aplicación de epoxico y pintura en esmalte para acabado final. | und | 17 |  | 0
12.2 | Reparación de dados en concreto para base de luminarias, incluye pintura según referencia. | und | 28 |  | 0
12.3 | Mantenimiento de postes para camarás de seguridad en muelle alto, incluye raspado, aplicación de epoxico y pintura en esmalte para acabado final. | und | 2 |  | 0
SUB. TOTAL SEC. 12 |  |  |  |  | 0
SEC 13. Reemplazo tapete pisos caja de recaudo
13.1 | Reemplazo tapete taquilla recaudo | m² | 9 |  | 0
SUB. TOTAL SEC. 13 |  |  |  |  | 0
SEC 14. Oficinas 2 piso
14.1 | Mantenimiento de barandas y escaleras 2 piso, incluye raspado, lijado y pintura poliamida, esmalte sintético. | gl | 1 |  | 0
SUB. TOTAL SEC. 14 |  |  |  |  | 0
SEC 15. Adecuación de baños
15.1 | Desmonte, compraventa e instalación de fluxómetro inodoros baños damas, hombres, personal de mantenimiento y nativos | und | 15 |  | 0
15.2 | Compraventa de fluxómetro inodoros para baños para stock | und | 2 |  | 0
15.3 | Pintura del área total (interior y exterior) para baños lavable. Incluye raspada y resane. | m² | 40 |  | 0
15.4 | Pintura del área total (interior y exterior) para baños lavable. Incluye raspada y resane. | m² | 270 |  | 0
15.5 | Compraventa de mangueras para lavamanos para stock | und | 3 |  | 0
15.6 | Compraventa de push completo para orinal baños nativos incluye demolición y reparación del área afectada | und | 3 |  | 0
15.7 | Sellado de push orinales baños hombre | und | 3 |  | 0
15.8 | Reparación de rejilla bajante baños hombres incluye resane en zona afectada | und | 1 |  | 0
15.9 | Grifería completa Anti-Bandallica para lavamanos baños nativos, hombres y mujeres. | und | 8 |  | 0
15.10 | Compraventa e instalación fluxómetro orinal baños personal de mantenimiento. | und | 1 |  | 0
15.11 | Compraventa e instalación de push para lavamanos baños hombres y damas. | und | 6 |  | 0
15.12 | Compraventa e instalación de puertas en acero cold rolled de (79,5 cm X 185cm) baños turistas incluye bisagras, tornillos y montaje donde se requiera. | und | 16 |  | 0
15.13 | Mantenimiento y pintura de puerta en aluminio de cuarto de bombas. Incluye cerradura. | und | 1 |  | 0
15.14 | Arreglo y ajuste de perfil metálico Lavapiés baños hombre. | und | 4 |  | 0
15.15 | Tapas registro de 15x15 llave de paso baños de hombres, damas, nativo y personal de mantenimiento. | und | 15 |  | 0
15.16 | Tapas registro de 20x20 llave de paso baños de hombres, damas, nativo y personal de mantenimiento. | und | 2 |  | 0
15.17 | Compraventa de asiento sanitario para baños. | und | 15 |  | 0
15.18 | Limpieza final de obra de baños en general, incluye limpieza de juntas, mesones y baldosas y destape de cañerías. | gl | 1 |  | 0
15.19 | Replantillado y escarificación de rampla discapacitado incluye demarcación, pintura y resanes. | gl | 1 |  | 0
15.20 | Baranda en acero inoxidable de 1 metro de alto y 11,13 metros lineales para rampla discapacitado ubicado en los baños turistas. | ml | 11.13 |  | 0
15.21 | Instalacion de baños portatiles | DIA | 14 |  | 0
15.22 | Rejillas para sifones en aluminio | und | 14 |  | 0
15.23 | Compraventa e instalación orinal completo | und | 6 |  | 0
15.24 | Compra venta e instalacion de Lavamanos en baños de mujeres - oficinas | und | 1 |  | 0
15.25 | Compra venta e instalacion de PVC divisorio en baños de mujeres -oficinas | und | 2 |  | 0
SUB. TOTAL SEC. 15 |  |  |  |  | 0
16. Cerramiento con malla modular perimetral
16.1 | Compraventa e instalación de mallas modulares de alta solidez y durabilidad en hierro galvanizado con tratamiento de planificación al horno para protección de intemperie de 15 m de largo x 2 m de alto, instalado sobre muro. Incluye puerta de acceso de 1,20 x 2,60 m. | gl | 1 |  | 0
16.2 | Demolición y construcción de muro base para instalacion de malla modular. | ml | 15.5 |  | 0
SUB. TOTAL SEC. 16 |  |  |  |  | 0
SEC 17. Adecuación de área de cafetería
17.1 | Compraventa de mesón en madera cepillada y pulida y con un excelente acabado de 14,62 m x 45 cm de ancho y 5 cm de espesor. Incluye preservador de madera, sellador y pintura. | ml | 15.7 |  | 0
17.2 | COMPRAVENTE E INSTALACION DE CUBIERTA EN LÁMINA TERMOACÚSTICA INCLUYECABALLETE Y ACCESORIOS | m² | 7.2 |  | 0
17.3 | Demolición cerámica existente | m² | 240.18 |  | 0
17.4 | Compraventa e instalación cerámica para piso estilo madera uso exterior Deck sucupira ADZ 60,3x60,3 Café o similar. | m² | 249 |  | 0
17.5 | PEDESTALES DE 1MTS X 1 MTS H=1.20, LONGITUDINALES EN BLOQUE DE 20x20x40, INCLUYE ESTUCO Y PINTURA | und | 1 |  | 0
SUB. TOTAL SEC. 17 |  |  |  |  | 0
SEC 18. Taquillas recaudo ingreso a muelle
18.1 | Adecuación taquilla de recaudo 1 y 2 muelle incluye resane, estuco, y cambio de superboard con pendiente de desague, pintura exterior vinilo tipo 1. | gl | 1 |  | 0
SUB. TOTAL SEC. 18 |  |  |  |  | 0
SEC 19. Nueva zona comercial contiguo a la zona de cajero automático
19.1 | Demolicion, incluye enchape y estructuras. | m² | 5 |  | 0
19.2 | Desmonte de cubierta existente. | m² | 6 |  | 0
19.3 | Adecuacion de tuberia existente. | und | 1 |  | 0
19.4 | Pintura del área total (interior y exterior). Incluye raspada y resane. | m² | 30 |  | 0
19.5 | Estuco del area total (interior). | m² | 30 |  | 0
19.6 | Plantilla en concreto e=5cm. | m² | 8 |  | 0
19.7 | Compraventa e instalación Cerámico Budapest Gris Cara Única 60x60cm . | m² | 12 |  | 0
19.8 | Compraventa e instalación de tablero electrico 18 CTOS, 4H, 120/240V, Con puerta y cerradura, Incluye bracker monopolar emchufable. A todo costo. | und | 1 |  | 0
19.9 | Compraventa de puerta en aluminio (90cm *2.10). | und | 1 |  | 0
19.10 | Compraventa de ventana en aluminio (60cm x 1,10) | GLO | 1 |  | 0
19.11 | Cielo razo en DRYWAL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS Y LAMPARAS | m² | 8 |  | 0
19.12 | Compraventa CUBIERTA TRANSPARENTE EN TEJA DE POLICARBONATO PENT. 22% | m² | 12 |  | 0
19.13 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE Y TOMACORRIENTE 15 AMP | und | 2 |  | 0
SUB. TOTAL SEC. 19 |  |  |  |  | 0
SEC 20. Porta documentos
20.1 | Compraventa e instalación de porta documentos para acceso puerta 2, control de ingreso vigilancia con logo corporativo con medida de 50x50 en acrílico | und | 1 |  | 0
SUB. TOTAL SEC. 20 |  |  |  |  | 0
SEC 21. Muro jardín interno
21.1 | Retiro de tableta de gres | m² | 19.86 |  | 0
21.2 | Demolición pañete existente | m² | 19.86 |  | 0
21.3 | Aplicación de pañete impermeabilizado. | m² | 19.86 |  | 0
21.4 | Estuco y pintura para exterior según referencia. | m² | 19.86 |  | 0
SUB. TOTAL SEC. 21 |  |  |  |  | 0
SEC 22. Cuarto de mantenimiento
22.1 | Intervención cuarto de mantenimiento que incluya pintura de paredes, cambio de baldosa en cerámica para exterior y tráfico pesado (incluye desmonte baldosa vieja e instalación nueva a todo costo) y baldosa para pared, ambos en tonos deck madera, cambio de toma y adecuación eléctrica, adecuación de puerta que incluya lamina y cerradura. | gl | 1 |  | 0
22.2 | Compraventa e instalación de PUERTA EN ALUMINIO DE 1 MTS X 2.2 m INCLUYE MARCO Y CERRADURA DE SOBREPONER | und | 1 |  | 0
22.3 | PLANTILLA EN CONCRETO 21 Mpa (3000 PSI), E= 0.10MT INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA Y PLASTICO. | m² | 12.5 |  | 0
22.4 | Compraventa e instalación Piso Porcelanico Crystal Beige 60x60cm | m² | 17 |  | 0
SUB. TOTAL SEC. 22 |  |  |  |  | 0
SEC 23. Puerta No.1
23.1 | Mantenimiento de estructura metalica y cambio de policarbonato( 15 m x 8,5 m ) en zona de sombra de Puerta 1, Incluye pintado en pintura poliamídica y esmalte sintético gris.. | und | 2 |  | 0
23.2 | Compraventa e instalación de cerradura o versea para puerta corrediza incluye cambio de rodaja Ref. 70-38. | und | 1 |  | 0
SUB. TOTAL SEC. 23 |  |  |  |  | 0
SEC 24. Puerta No.2
24.1 | Mantenimiento de estructura metalica y cambio de policarbonato en zona de sombra de Puerta 2, Incluye pintado en pintura poliamídica y esmalte sintético gris. | und | 1 |  | 0
24.2 | Compraventa e instalación de cerradura llave mariposa. | und | 1 |  | 0
SUB. TOTAL SEC. 24 |  |  |  |  | 0
SEC SEC 25. Puerta No.3
25.1 | Replantillado y escarificación de rampa discapacitado ingreso puerta 3 incluye demarcación, pintura y resanes. (1,20m x 1,60m) | gl | 1 |  | 0
25.2 | Compraventa e instalación de cerradura llave mariposa. | und | 1 |  | 0
SUB. TOTAL SEC. 25 |  |  |  |  | 0
SEC 26. Puerta No.4
26.1 | Mantenimiento de estructura metalica y cambio de policarbonato( 6,5 m x 6 m ) en zona de sombra de Puerta 4, Incluye pintado en pintura poliamídica y esmalte sintético gris. | und | 1 |  | 0
26.2 | Compraventa e instalación de cerradura o versea para puerta corrediza incluye cambio de rodaja Ref. 70-38. | gl | 1 |  | 0
SUB. TOTAL SEC. 26 |  |  |  |  | 0
SEC 27. Puerta No.5
27.1 | Replantillado y escarificación de rampa discapacitado puerta 5 incluye demarcación, pintura y resanes. (2,30m x 17,4m). | gl | 1 |  | 0
SUB. TOTAL SEC. 27 |  |  |  |  | 0
SEC 28. Puerta No.6
28.1 | Compraventa cambio de cerradura de sobre poner puerta 6 incluye tornillería de anclaje en acero inoxidable. | und | 1 |  | 0
SUB. TOTAL SEC. 28 |  |  |  |  | 0
29. Techo sombra control de acceso puerta No.1
29.1 | Mantenimiento de estructura metalica y cambio de policarbonato en zona de sombra de control de acceso Puerta 1, Incluye pintado en pintura poliamídica y esmalte sintético gris. | und | 1 |  | 0
SUB. TOTAL SEC. 29 |  |  |  |  | 0
SEC 30. Techo sombra taquilla de la 1 a la 10
30.1 | Mantenimiento de estructura metalica y cambio de policarbonato( 8,5 m x 1,90 m ) en zona de sombra de Taquilla de la 1 - 10, Incluye pintado en pintura poliamídica y esmalte sintético gris. | und | 4 |  | 0
SUB. TOTAL SEC. 30 |  |  |  |  | 0
SEC 31. Techo sombra boutique
31.1 | Mantenimiento de estructura metalica y cambio de policarbonato( 6,10 m x 1,90 m. ) en zona de sombra de Boutique, Incluye pintado en pintura poliamídica y esmalte sintético gris. | und | 3 |  | 0
SUB. TOTAL SEC. 31 |  |  |  |  | 0
SEC 32. Techo sombra CAT
32.1 | Mantenimiento de estructura metalica y cambio de policarbonato( 6,10 m x 1,90 m. ) en zona de sombra de Boutique, Incluye pintado en pintura poliamídica y esmalte sintético gris. | und | 3 |  | 0
SUB. TOTAL SEC. 32 |  |  |  |  | 0
SEC 33. Techo sombra contabilidad y contraloría
33.1 | Mantenimiento de estructura metalica y cambio de policarbonato( 6,10 m x 1,90 m. ) en zona de sombra de Local contabilidad y contraloria, Incluye pintado en pintura poliamídica y esmalte sintético gris. | und | 2 |  | 0
SUB. TOTAL SEC. 33 |  |  |  |  | 0
SEC 34. Cambio de fachada edificio CORPOTURISMO
34.1 | Demolición de enchape a una altura de 10 MTS. | gl | 30.6 |  | 0
34.2 | Nivelacion de Base | gl | 1 |  | 0
34.3 | ENCOROSE EN MORTERO 1:3 | ml | 36 |  | 0
34.4 | Aplicación producto Sika impermur para mejorproteccion de humedad. | ml | 36 |  | 0
34.5 | Estuco plastico de muro | m² | 30.6 |  | 0
34.6 | Pintura muro en koraza exterior premium según color referncia. | m² | 30.6 |  | 0
SUB. TOTAL SEC. 34 |  |  |  |  | 0
SEC 35. Escalera tipo gato
35.1 | Mantenimiento de escalera tipo gato con normativa vigente para acceso a asotea, incluye desmonte y montaje. | und | 1 |  | 0
SUB. TOTAL SEC. 35 |  |  |  |  | 0
SEC 36. Compraventa e instalación de vidrios en general
36.1 | Oficina supervisor de muelle: Compraventa e instalación de vidrios crudos en 5mm de 61 cm x 1,90 m. | m² | 1.2 |  | 0
36.2 | Oficina supervisor de muelle: Compraventa e instalación de vidrios crudos en 5mm de 62,5 x 38,5 cm. | m² | 0.3 |  | 0
36.3 | Entrada recepción muelle: Compraventa e instalación de vidrios crudos en 5mm de 47,5 x 98 cm. | m² | 0.5 |  | 0
36.4 | Entrada recepción 2 piso: Compraventa e instalación de vidrios crudos en 5mm de 1,13 x 2,22 m. (INCLUYE LOGO). | m² | 2.5 |  | 0
36.5 | Fachada 2 piso: Compraventa e instalación en vidrio curvo semi-templado 6mm color bronce para fachada 2° piso 1,50 x 1,30 m. | m² | 3.9 |  | 0
36.6 | Baños piso 1: Compraventa e instalación de espejos cristal tipo flotantes de 1,20 m x 60 cm. | m² | 0.72 |  | 0
36.7 | Baños piso 2: Compraventa e instalación de espejos cristal tipo flotantes de 50 x 70 cm. | m² | 0.35 |  | 0
36.8 | Fachada piso 1 y oficina de Presidencia: Compraventa e instalación de película de protección solar 80% nano cerámico con rechazo de rayos ultravioletas e infrarrojo. | m² | 88 |  | 0
36.9 | CAT Policía: Compraventa e instalación de seguro tipo caracol para ventana. | und | 1 |  | 0
36.10 | Servicio de mantenimiento ventana (seguros y rodamientos). | und | 1 |  | 0
36.11 | Compraventa e instalación de seguros tipo jaguar para ventanas. | und | 2 |  | 0
36.12 | Taquilla No.5: Compraventa de de 2 hojas de ventana 99,5 x 25 cm, incluido vidrio e instalación. | m² | 0.5174 |  | 0
36.13 | Taquillas Cooperativa Nativos: Compraventa e instalación de cierre pico de loro para las taquillas de ingreso nativos. | und | 2 |  | 0
36.14 | Taquillas Cooperativa Nativos: Compraventa e instalación de manija para baño. | und | 2 |  | 0
36.15 | Cerramiento perimetral en vidrio planta de tratamiento: Compraventa e instalación de vidrio templado de 10 mm de 244, 5 x 1. 60 m con perforaciones. | m² | 1 |  | 0
36.16 | Puerta No.1: Compraventa e instalación de riel colgante y rodajas colgante para puerta de ingreso 2,95 m. | und | 1 |  | 0
36.17 | Compraventa e instalcion de vidrios templado de seguridad de 10 mm de espesor bordes pulidos y brillados, instalados con perforaciones de 16mm con las siguientes medidas: • 1,31 x 1,60m Nota: Estos serán suministrados según requerimiento de CORPOTURISMO. | m² | 4.2 |  | 0
36.18 | Compraventa e instalcion de vidrios templado de seguridad de 10 mm de espesor bordes pulidos y brillados, instalados con perforaciones de 16mm con las siguientes medidas: • 2,30 x 1,75m Nota: Estos serán suministrados según requerimiento de CORPOTURISMO. | m² | 4.025 |  | 0
SUB. TOTAL SEC. 36 |  |  |  |  | 0
SEC 37. Mantenimiento eléctrico general
37.1 | Compraventa e instalación de caja tipo condesa E 0.6X0.6X0.6 con base en concreto y malla electrosoldada para redes electricas TAPA Y FONDO EN CONCRETO DE 2500 PSI REF: 1/4 @0.15 MTS E.A.S. INCLUYE EXCAVACION. A todo costo. | und | 1 |  | 0
37.2 | Compraventa e instalación de reflectores de 150 watts. Incluye equipos y demás elementos para su instalación. | und | 5 |  | 0
37.3 | Compraventa e instalación de cable dúplex para audio. | m | 685 |  | 0
37.4 | Mantenimiento y reposición de circuito de iluminacion perimetral muelle bajo sector jardines entre locales. | gl | 1 |  | 0
37.5 | Mantenimiento preventivo/correctivo, organización de cableado, mejoramiento de conexiones eléctricas y empalmes de cableado. | gl | 1 |  | 0
37.6 | Normalización de los circuitos eléctricos y cableados de tomacorrientes, luces e interruptor en las taquillas. | gl | 1 |  | 0
37.7 | Compraventa e instalación de acometida para UPS de 10kva. | gl | 1 |  | 0
SUB. TOTAL SEC. 37 |  |  |  |  | 0
SEC 38. Nueva área comercial y Centro de Atención al Turista CAT
38.1 | LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ARENA - CEMENTO (10X20X40) ACOSTADO (4 HILADAS) PARA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DIVISORIOS. | m² | 8.3 |  | 0
38.2 | PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4 | m² | 19 |  | 0
38.3 | Estuco plastico de muro | m² | 19 |  | 0
38.4 | Pintura muro en koraza interior premium según color referncia. | m² | 45 |  | 0
38.5 | Cielo razo en DRYWAL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS Y LAMPARAS LED | m² | 6 |  | 0
38.6 | Compraventa e instalación Piso Porcelanico Crystal Beige 60x60cm | m² | 7.5 |  | 0
38.7 | Compraventa e instalación de tablero electrico 18 CTOS, 4H, 120/240V, Con puerta y cerradura, Incluye bracker monopolar emchufable. A todo costo. | und | 1 |  | 0
38.8 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE Y TOMACORRIENTE 15 AMP | und | 2 |  | 0
38.9 | Compraventa e instalación DE PUERTA EN ALUMINIO DE 1 MTS X 2.2 MTS INCLUYE MARCO Y CERRADURA DE SOBREPONER | und | 1 |  | 0
SUB. TOTAL SEC. 38 |  |  |  |  | 0
SEC 39. Protección y limpieza general
39.1 | Elementos de proteccion y cerramientos provisionales (polisombra, plastico, carton) | gl | 1 |  | 0
39.2 | limpieza final de obra y retiro de material sobrante | gl | 1 |  | 0
SUB. TOTAL SEC. 39 |  |  |  |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0
TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | #REF!
ADMINISTRACION |  |  | % | #REF! | #REF!
IMPREVISTOS |  |  | % | #REF! | #REF!
UTILIDAD |  |  | % | #REF! | #REF!
IVA/UTILIDAD |  |  | % | 19% | #REF!
COSTO TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  |  | #REF!
#REF!
Note on F79: REVISAR LOS FLEXOMETROS
Note on F83: REVISAR LAS MANGUERAS